# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та постанов КМУ № 302 від 13.03.2002 р. та №63 від 24.01.2023 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Птахокомплекс "Дніпровський" (ТОВ "ПК "ДНІПРОВСЬКИЙ") (код ЄДРПОУ 36020648, юридична адреса: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Центральна, 15, тел. (050) 452-57-31, ел. адреса: office@zao-pkd.com.ua) для систематизації інформації про наявність та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, якісний та кількісний склад викидів має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів для новоствореного об’єкта - Проммайданчика Гуртожиток ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ», розташованого за адресою: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Центральна, 15.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. №2059-VIII діяльність Проммайданчика Гуртожиток ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» не підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля, висновки з оцінки впливу на довкілля, в яких визначено допустимість провадження планованої діяльності, відсутні.

На  Проммайданчику Гуртожиток ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» виробляється теплова енергія для власних потреб (опалення приміщень гуртожитку та гаряче водопостачання), для чого на Проммайданчику є топкова, обладнана двома газовими котлами, та  газорегуляторний пункт (ГРП). Устаткування топкової та ГРП  обладнані свічками для продувки обладнання під час запуску газу. Для забезпечення безперебійного електропостачання підприємства у випадку аварійних відключень встановлено  резервний дизель-генератор.

На Проммайданчику Гуртожиток ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» виявлено  5 джерел  викидів, які  є організованими (труба, свічка).

## Режим роботи Проммайданчика Гуртожиток ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ»:  топкова - кількість робочих годин у році – 4320 год./рік (опалювальний період) та 8760 год./рік (протягом всього року для нагріву води).

Розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по Проммайданчику Гуртожиток ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» не перевищують (т/рік): ртуть та її сполуки - 0,0000002, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  - 0,002, оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту - 0,252, азоту (1) оксид [N2O] - 0,0006, діоксид та інші сполуки сірки (меркаптани) - 0,00000006, сірки діоксид - 0,002, оксид вуглецю - 0,209, вуглецю діоксид - 197,694, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,035, метан - 0,006.

Об’єкт належить до 3-ї групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва відсутні.

Заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі житлової зони відсутні перевищення гранично допустимих концентрацій.

Пропозиції щодо дозволених викидів відповідають чинному законодавству. Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів. Контроль за виконанням природоохоронних заходів покладається на директора технічного - головного інженера підприємства.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської облдержадміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел.: 0 800 505 600, e-mail: info@adm.dp.gov.ua протягом місяця з дня опублікування.