Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА CОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ»  (ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС»).
Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 41442374.
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання:  04119, місто Київ, вул. Ґарета Джонса, буд. 8, літера 20Д; тел. +380504950136, e-mail: ScheglovIA@dtek.com.
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н (інформація з обмеженим доступом відповідно до Постанови НКРЕКП №349 від 26.03.2022 та ст. 21 ЗУ «Про критичну інфраструктуру»).
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин на виконання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря». Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році. 
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):
Основним видом діяльності об’єкта  ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» є виробництво електроенергії за допомогою сонячних панелей. Для аварійного живлення станції  на території підприємства розміщений дизель-генератор  марки - AKSA, тип – AD 275 потужністю 220 кВт. Зберігання дизельного палива відбувається в 6 ємностях об’ємом по 1 м3. Злив палива відбувається портативним насосом. Відведення комунально-побутових стоків з адмінбудівлі відбувається в дві герметичні ємності 3 та 10 м3. Для обслуговуючого персоналу на території функціонує парковка  на 12 м/м.
Відомості щодо видів та обсягів викидів

Річна кількість викидів забруднюючих речовин становить 2,958 т/рік, у тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки та волокна) - 0,003; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2] - 0,026; азоту(1) оксид (N2O) - 0,0001; аміак-0,00003; діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан (метантіол), етантіол (етилмеркаптан))- 4,4*10-9; сірки діоксид- 0,001; сірководень – 0,000004; оксид вуглецю - 0,015; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)) - 0,002; вуглецю діоксид – 2,909; метан - 0,002.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Міндовкілля №448 від 27.06.2023, об’єкт належить до третьої групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачаються, оскільки перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:. нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовувались.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.
Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою: 49004, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 1; тел. 0 800 505 600, +38056742-70-57; e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua, info@adm.dp.gov.ua .
Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.
