16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (скорочено ТОВ «ДДГ»);

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 42736634;

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 03026, Київська область, м.Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, контактний номер телефону:          +38-098-0422947, е-mail: ddg.42736634@gmail.com;

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 51005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Каштанова, буд. 6;
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: ТОВ «ДДГ» є підприємством, що спеціалізується на здаванні в оренду власного нерухомого майна та комплексного обслуговування об’єктів. Підприємство передає в користування іншим юридичним особам, на підставі договору оренди, будівлі, координує роботи пов’язані з функціонуванням комунікаційних систем, включаючи систему опалення та водовідведення. Промислові виробничі процеси на ТОВ «ДДГ» відсутні. Випуск продукції не відбувається. Зазначена діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля за ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта
ТОВ «ДДГ» є підприємством, що спеціалізується на здаванні в оренду власного нерухомого майна та комплексного обслуговування об’єктів. Підприємство передає в користування іншим юридичним особам, на підставі договору оренди, будівлі, координує роботи пов’язані з функціонуванням комунікаційних систем, включаючи систему опалення та водовідведення. Виробничі процеси на ТОВ «ДДГ» відсутні. Випуск продукції не відбувається. 

В адміністративно-складському комплексі, що належить винаймачам на підставі договору оренди, відбувається приймання, відвантаження та тимчасове зберігання товарів. 

Крім того, на території є власний адміністративно-побутовий корпус, де розташовані офісні приміщення підрозділів, що забезпечують обслуговування господарчих потреб підприємства, майстерня та приміщення для утримання господарчого інвентарю. Столова на території підприємства відсутня. 

Структура об’єкта
Котельня призначена для автономного теплопостачання адміністративно-складських  та побутового корпусів і розташована у відокремленій будівлі.

Тут  встановлено три твердопаливних котла «KRAFT PROM», потужністю 1000 кВт кожен (дж. викиду №№1,2,3). Паливо – пелети із деревини хвойних порід. 

Залежно від температури зовнішнього повітря котли працюють зі змінним навантаженням.

У процесі згоряння пелет із деревини хвойних порід утворюються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом та гази парникового ефекту – вуглецю діоксид, оксид діазоту, метан. 

Для захисту навколишнього середовища на кожен котел встановлено систему очищення димових газів – циклон ЦН-15-800. 

Котельня обладнана системою природної вентиляції приміщення, для запобігання скупчення продуктів згоряння палива в приміщенні (дж. викиду №№4,5).

Пелети доставляються автотранспортом Продавця і в результаті перевантаження пелет в завальну яму в атмосферне повітря неорганізовано надходять речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (дж. викиду №6).

Для безперебійної роботи котельні ззовні встановлено силос запасу пелет ємністю 115 м3.  Загрузка силосу виконується за допомогою стрічкового вертикального транспортеру «Норія» У2-УН-50, продуктивністю 50т/год. Силос має 4 повітрообмінних вікна, через які,  у момент завантаження пелет, виходить надлишкове повітря разом з речовинами у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (дж. викиду №№7-10). Оскільки «Норія» У2-УН-50 є конструкцією закритого типу, викиди розраховуються від завантаження пелет в силос.

Відходи від спалювання пелет у котлах (зола) знаходяться в 2-х бункерах для збору та зберігання, в результаті чого в атмосферне повітря неорганізовано надходять речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (дж. викиду №11). 

Для резервного енергопостачання у випадках припинення подачі напруги з основної мережі у підприємства в наявності дизель-генератор AKSA AD 825 резервною потужністю – 660 кВт. В результаті чого  оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (сажа), вуглеводнi насиченi С12-С19 у перерахунку на сумарний органiчний вуглець та гази парникового ефекту – вуглецю діоксид, оксид діазоту, метан, організовано надходять в атмосферне повітря через два патрубки для відводу продуктів згоряння палива (дж. викиду №№12,13). 

Для очищення дощових і талих вод від нафтопродуктів  до норм скидання в дощову каналізацію підприємством встановлено сепаратор Rainpark OilLine ECO номінальною витратою 50 л/с. Маслобензовловлювач являє собою склопластиковий септик закритого типу з фільтрувальними елементами, що розташований під товщею ґрунту. Повітропроводи чи дихальні клапани відсутні. Проте, через нещільності каналізаційного люку в атмосферне повітря неорганізовано можуть потрапляти: вуглеводнi насиченi С12-С19 у перерахунку на сумарний органiчний вуглець, фенол та сірководень (дж. викиду №14).

Адміністративно-складські комплекси, які підприємство здає в оренду, обладнані дебаркадерами – платформами, призначеними для організації вантажно-розвантажувальних робіт. Для цього на територію можуть заїжджати щоденно максимум 244 вантажних автомобілі орендаря, проте, усі одночасно вони на території не знаходяться (дж. викиду №15). При в’їзді-виїзді транспорту з території підприємства у атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид і діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (сажа) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводнi насиченi С12-С19 у перерахунку на сумарний органiчний вуглець). Джерело є неорганізоване.

Для зручності орендарів на підприємстві облаштована відкрита ділянка для відстою вантажного транспорту та зберігання напівпричепів до них, розрахована на 57 машиномісць (дж. викиду №16). Під час розігріву двигунів автомобілів та роботи їх на холостому ходу, в атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид і діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (сажа) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводнi насиченi С12-С19 у перерахунку на сумарний органiчний вуглець). Джерело є неорганізоване.

Власного вантажного транспорту на підприємстві немає.

Для стоянки легкового транспорту працівників в наявності паркувальні місця для 4-х авто. Тут же розташовується і власний транспорт підприємства - легковий автомобіль марки «РЕНО Докер» (дж. викиду №17). Під час розігріву двигунів автомобілів та роботи їх на холостому ходу, в атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид і діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (сажа) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводнi насиченi С12-С19 у перерахунку на сумарний органiчний вуглець). Джерело є неорганізоване.

Для господарчих робіт по приведенню території до нормативного санітарного стану на підприємстві в наявності 2 мотокоси «ДНІПРО-М», що працюють на неетильованому бензині А-95. (дж. викиду №18). Під час роботи двигунів мотокос, в атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид і діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводнi насиченi С12-С19 у перерахунку на сумарний органiчний вуглець). Джерело є неорганізоване.

Ремонтні роботи на території у підприємства проводяться зварювальним апаратом «ДНІПРО-М», що працює на електродах марки МР-3. Під час проведення зварювальних робіт утворюються забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки у перерахунку на фтористий водень. Забруднюючі речовини потрапляють в атмосферне повітря неорганізовано (дж. викиду №19).

Для господарчих та ремонтних робіт підприємством використовуються три кутові шліфувальні машинки (КШМ) фірми «ДНІПРО-М». Працівники користуються цим обладнанням у приміщенні майстерні. Вентиляційна система відсутня, то ж викиди забруднюючої речовини, класифікованої як речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, неорганізовано надходять в атмосферне повітря через два віконні отвори (дж. викиду №№20,21).

Допоміжне устаткування, що приймає участь у веденні господарчого процесу, розташоване на одному промисловому майданчику.

При проєктуванні на території було закладено будівництво гаражів. Проте, у зв’язку з відсутністю тракторної, будівельної та снігоприбиральної техніки, ці приміщення використовуються у якості складів господарчого інвентарю. Виробничі чи ремонтні процеси там не проводяться. Дані приміщення вентилюються за допомогою дефлекторів з природним спонуканням для нормалізації повітрообміну.
Найменування технологічного устаткування, що розташовано на підприємстві, та його характеристики наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Технологічне устаткування підприємства, його характеристики
	№ джерела викиду
	Найменування та марка устаткування
	Проєктна виробнича потужність устаткування
	Фактична виробнича потужність устаткування
	Продуктивність технологічного устаткування
	Режим роботи устаткування
	Баланс часу роботи устаткуван-ня

	1,2,3
	Котел пелетний твердопаливний «KRAFT PROM» – 3 од
	1000 кВт
	1000 кВт
	Витрата пелет з деревини хвойних порід 300 кг/год кожен
	Опалювальний сезон
	4368 год/рік

	7,8,9,

10
	Силос запасу пелет (склад палива)
	115 м3
	115 м3
	Продуктивність пересипки 50 т/год
	Опалювальний сезон
	30 годин пересипки

/рік

	12,13
	Дизель-генератор AKSA AD 825
	660 кВт максималь-но можлива
	500 кВт фактична
	Витрата ДП 161 л/год
	В умовах відсутності електроживлення
	68 год/рік

	14
	Сепаратор Rainpark OilLine ECO 50
	50 л/с
	50 л/с
	Коефіцієнт очищення поверхневих стоків

92% - 99%
	В умовах утворення поверхневого стоку
	8760 год/рік

	18
	Мотокоса «ДНІПРО-М» - 2 од
	2,4 кВт
	2,4 кВт
	1,25 л/год
	Теплий період року
	220 годин

	19
	Зварювальний апарат 

«ДНІПРО-М»
	7 кВт
	7 кВт
	125 кг/рік
	За необхідності
	Не більше 100 год/рік

	20,21
	Кутова шліфувальна машина 

«ДНІПРО-М» - 3 од
	720 Вт

500 Вт

2400 Вт
	720 Вт

500 Вт

2400 Вт
	До 11000 обертів/хв
	За необхідності
	50 год/рік


Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведено відповідно до пункту 9 документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, таблиць 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 
Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактич-

ний

обсяг

викидів,

т/рік
	Потенцій-ний обсяг викидів, т/рік
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік

	
	Код
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,00121
	0,00121
	0,1

	2
	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )
	0,00023
	0,00023
	0,005

	3
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,957
	0,957
	3

	3.1
	03004
	Сажа
	0,1128
	0,1128
	0,3

	4
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	2,39822
	2,39822
	1,0

	5
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,10714
	0,10714
	0,1

	6
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,36624
	0,36624
	2,0

	6.1
	05001
	Сірки діоксид
	0,36532
	0,36532
	1,5

	6.2
	05002
	Сірководень (H2S)
	0,00092
	0,00092
	0,03

	7
	06000
	Оксид вуглецю
	10,83721
	10,83721
	1,5

	8
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,59481
	0,59481
	1,5

	8.1
	11048
	Фенол
	0,00033
	0,00033
	0,1

	8.2
	--
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,59448
	0,59448
	-

	9
	12000
	Метан
	0,13389
	0,13389
	10,0

	10
	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,00005
	0,00005
	0,05

	10.1
	16001
	Фтористий водень
	0,00005
	0,00005
	0,05

	11
	07000
	Вуглецю діоксид
	1934,08192
	1934,08192
	500,0

	Усього для об’єкта/промислового майданчика
	1949,47792
	1949,47792
	


	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,957
	0,957
	3

	1.1
	03004
	Сажа
	0,1128
	0,1128
	0,3

	2
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	2,39822
	2,39822
	1,0

	3
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,36624
	0,36624
	2,0

	4.1
	05001
	Сірки діоксид
	0,36532
	0,36532
	1,5

	4.2
	05002
	Сірководень (H2S)
	0,00092
	0,00092
	0,03

	5
	06000
	Оксид вуглецю
	10,83721
	10,83721
	1,5

	Усього
	14,55867
	14,55867
	

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,00121
	0,00121
	0,1

	2
	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )
	0,00023
	0,00023
	0,005

	3
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,00033
	0,00033
	1,5

	3.1
	11048
	Фенол
	0,00033
	0,00033
	0,1

	4
	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,00005
	0,00005
	0,05

	4.1
	16001
	Фтористий водень
	0,00005
	0,00005
	0,05

	Усього
	0,00182
	0,00182
	

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки. (Інші НМЛОС. Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	0,59448
	0,59448
	1,5

	2
	12000
	Метан
	0,13389
	0,13389
	10,0

	Усього
	0,72837
	0,72837
	

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,10714
	0,10714
	0,1

	2
	07000
	Вуглецю діоксид
	1934,08192
	1934,08192
	500,0

	Усього
	1934,18906
	1934,18906
	

	* код забруднюючої речовини, наведений у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733 /6/.


Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень очищення
	Назва та тип установки очистки газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,

%

	
	
	
	
	
	об’ємна витрата газопилового потоку, м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата газопилового потоку, м3/с
	масова концентрація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/CAS
	код
	найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Циліндри-чний 

циклон 
	7631-86-9
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференці-йованих за складом
	1
	Циклон 

ЦН-15-800
	0,339
	445,2
	0,150923
	0,346
	45,8
	0,015847
	89,50

/90,00

	2
	Циліндри-чний 

циклон 
	7631-86-9
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференці-йованих за складом
	1
	Циклон 

ЦН-15-800
	0,350
	468,4
	0,163940
	0,353
	48,3
	0,01705
	89,60

/90,00

	3
	Циліндри-чний 

циклон 
	7631-86-9
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференці-йованих за складом
	1
	Циклон 

ЦН-15-800
	0,335
	460,4
	0,154234
	0,342
	47,8
	0,016348
	89,40

/90,00


Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код*
	Найменування*
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	15,396

(без урахування діоксиду вуглецю)

1949,478

(з урахуванням діоксиду вуглецю)

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,001

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,957

	03004
	Сажа
	0,113

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	2,398

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,107

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,366

	05001
	Сірки діоксид
	0,365

	05002
	Сірководень
	0,001

	06000
	Оксид вуглецю
	10,837

	07000
	Вуглецю діоксид
	1934,082

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,595

	11048
	Фенол 
	0,000

	--
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,595

	12000
	Метан
	0,134

	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000

	16001
	Фтористий водень
	0,000


* код і найменування забруднюючої речовини наведені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733 /6/.

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела  код 1.A.4.а.і

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код*
	Найменування*
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	11,998

(без урахування діоксиду вуглецю)

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,740

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	1,183

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,106

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,181

	05001
	Сірки діоксид
	0,181

	06000
	Оксид вуглецю
	9,655

	07000
	Вуглецю діоксид
	1904,540

	12000
	Метан
	0,133


Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) Інші стаціонарні джерела (включаючи військові) код 1.A.5.а
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код*
	Найменування*
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,358

(без урахування діоксиду вуглецю)

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,001

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,282

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,001

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,037

	05001
	Сірки діоксид
	0,037

	06000
	Оксид вуглецю
	0,016

	07000
	Вуглецю діоксид
	17,457

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,020

	--
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,020

	12000
	Метан
	0,001


Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) Інші джерела код 6.А

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код*
	Найменування*
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,104

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,001

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,103

	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000

	16001
	Фтористий водень
	0,000


Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) Переробка інших стічних вод код 5.D.3

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код*
	Найменування*
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,368

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,001

	05002
	Сірководень
	0,001

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,367

	11048
	Фенол
	0,000

	--
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,367


Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) Викиди вихлопних газів автомобільного транспорту код 1А.3.b.i-іii

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код*
	Найменування*
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	2,428

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,113

	03004
	Сажа
	0,113

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,924

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,147

	05001
	Сірки діоксид
	0,147

	06000
	Оксид вуглецю
	1,061

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,183

	--
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,183



Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) Комерційний та інституційний сектор: мобільні джерела  код 1А.4.а.ii

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	Код*
	Найменування*
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,140

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,010

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,000

	05001
	Сірки діоксид
	0,000

	06000
	Оксид вуглецю
	0,105

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,025

	--
	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,025


Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): Підприємство відноситься до другої групи. Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відсутні. Відповідно до цього, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.
Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання) 
Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. 

Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ «ДДГ» зі встановленими законодавчими нормативами показує, що концентрації усіх забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ). Також, згідно розрахунку розсіювання приземні концентрації по усім забруднюючим речовинам не перевищують ГДК м.р. як на території об’єкта, так і за її межами. Тому на даний час викиди забруднюючих речовин на підприємстві задовольняють вимогам по чистоті атмосферного повітря та законодавчим нормативам ГДВ. Заходи, спрямовані на досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин зважаючи на викладене не передбачаються.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва. 

· Дотримуватися технологічного регламенту. 

· Не допускати утворення нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без попередньої розробки та погодження відповідної дозвільної документації.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві відсутні, заходи щодо обмеження їх обсягів не передбачаються.
Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.

ТОВ «ДДГ» не планує припинення своєї діяльності. Уся територія підприємства знаходиться у задовільному стані. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

ТОВ «ДДГ» згідно чинного законодавства не ідентифіковано як об’єкт підвищеної небезпеки та не включено до Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, тому для нього не розробляються заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. Інформація надається за формою, наведеною у таблиці 10.2 додатка 10 до Інструкції /2/.
Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря
	Найменування об’єкта підвищеної небезпеки
	Місцезнаходження об’єкта підвищеної небезпеки
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об’єкті
	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта
	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для ТОВ «ДДГ» не передбачаються.


Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52–85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об’єктів, які знаходяться в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

На даний час у селищі Слобожанське Дніпропетровської області не проводиться та не планується складання прогнозів несприятливих метеорологічних умов, оскільки лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології не має відповідного поста спостереження в зазначеному районі селища Слобожанське. Отже, розробки спеціальних заходів щодо скорочення викидів в періоди настання НМУ не вимагається, достатньо дотримуватися першого режиму скорочення викидів при штильових ситуаціях, тумані.

При першому режимі роботи підприємству необхідно провести заходи, що носять організаційно-технічний характер. 

В період настання несприятливих метеорологічних умовах підприємству рекомендується:

· посилення контролю за суворим дотриманням технологічних нормативів та паспортних характеристик енергетичного обладнання;

· тимчасове припинення господарчих та ремонтних робіт.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються. Інформація щодо заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці 10.1
Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин
	Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються


Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. /9/ та забезпечують дотримання нормативів ГДВ та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони з усіх інгредієнтів, які присутні у викидах ТОВ «ДДГ». Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) 
До основних джерел викидів належать джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Подібні джерела на території ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» відсутні. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних джерел не встановлюються. Інформація наведена в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів
Номер джерела викидів: --

Місце розташування джерела викиду: --

Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: --

Висота викиду, метрів: -

	Найменування забруднюючих речовин
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3
	Затверджений гранично допустимий викид
	Строк досягнення

	
	
	мг/м-3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів не встановлюються


Наявні джерела викидів відносяться до інших джерел, для яких пропозиції наведені у таблиці 9.2.1 – 9.2.4.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: №1, 2, 3 – Котел пелетний твердопаливний "KRAFT PROM"
Таблиця 9.2.1
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	150,0
	150,0
	З дати отримання дозволу


Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид не встановлюється, бо фактична величина масового потоку в газах, що відходить від джерела (кг/год) значно менше нормативної величини масового потоку в газах, що відходить (табл. 8.1). Пропонується встановити величину масової витрати (г/с).

Дж. №1:

· оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,079096;

· оксид вуглецю - 0,620170;

· діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,041139.

Дж. №2:

· оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,076919;

· оксид вуглецю - 0,643060;

· діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,041619.

Дж. №3:

· оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,076027;

· оксид вуглецю - 0,617994;

· діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,038920.

Номери джерел викидів: № 4, 5 – Приміщення котельні
Таблиця 9.2.2
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-


Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, фактична масова концентрація в газопиловому потоці відсутня. Пропонується встановити величину масової витрати (г/с), яка становить для:

Дж. №4 та №5:

· оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,001133;

· оксид вуглецю - 0,011330;

· діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,005665;

· речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,002266.
Номери джерел викидів: № 7, 8, 9, 10 – Силос запасу пелет
Таблиця 9.2.3
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-


Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, фактична масова концентрація в газопиловому потоці відсутня. Пропонується встановити величину масової витрати (г/с), яка становить для:

Дж. №7-10:

· речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,006250.

Номери джерел викидів: №12, 13 – Дизель-генератор "AKSA AD 825"
Таблиця 9.2.4
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-


Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, фактична масова концентрація в газопиловому потоці відсутня. Пропонується встановити величину масової витрати (г/с), яка становить для:

Дж. №12, 13:

· оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,572515;

· оксид вуглецю - 0,032391;

· діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,075998;

· речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,001903.

На забруднюючу речовину: вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, яка згідно чинного законодавства не підлягає регулюванню, граничнодопустимий викид не встановлюється.

Згідно законодавства регулювання викидів метану, що утворюється на установках спалювання, не здійснюється.

Для неорганізованих стаціонарних джерел викидів № 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та величина масової витрати не встановлюються. Регулювання викидів з цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, викладених в розділі Умови.
Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди 

До технологічного процесу

· Оператор повинен забезпечувати, щоб всі роботи на об'єкті робилися таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

· Оператор повинен забезпечити суворе дотримання техпроцесу в частині, що пов’язана із можливим виділенням та надходженням забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

· Технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

· Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами та використовувати сировину і матеріали, що відповідають вимогам природоохоронного та санітарного законодавства України.

До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання представлені у таблиці 9.3. 

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання
	Джерело утворення
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверд-жений гранично допусти-мий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду

	Найменува-ння, марка, вид палива
	номер
	код
	найменування
	
	поточний
	перспективний
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Джерела та виробничі процеси на які встановлені технологічні нормативи на промисловому майданчику ТОВ «ДДГ» відсутні. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються.


Дозволені обсяги залпових викидів представлені у таблиці 9.5.

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація, мг/м3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду, хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Дозволені обсяги залпових викидів не встановлюються зважаючи на їх відсутність.


До обладнання та споруд

· Технологічне устаткування повинне утримуватися в технічному справному стані. Необхідно проводити щорічне обстеження та огляд устаткування з метою визначення можливості його подальшого використання.
·  Експлуатація технологічного обладнання повинна здійснюватися згідно з технологічним процесам, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки при ввімкненій вентиляції, що унеможливлює імовірне виникнення нештатних ситуацій.

· Для зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

· Ремонтні та профілактичні роботи на енергетичному обладнанні повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт Забороняється робити самостійне втручання в технологічне обладнання. При появі будь-яких недоліків в роботі устаткування звертатись в налагоджувальну організацію.

· Забезпечити використання виключно справного технологічного обладнання.
· При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.
До очистки газопилового потоку

- Необхідно дотримуватися правил експлуатації газоочисних установок (циклон  ЦН-15-800 - джерела викиду №1, 2, 3).

- Забезпечувати відповідність експлуатації ГОУ вимогам «Правил експлуатації установок очистки газів», затверджених Наказом Мінприроди України від 13.04.2009 року №52. 

- Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти газоочисного обладнання.

- Підтримувати в герметичному стані трубопроводи та  еластичні вставки по всій довжині газоходу.

- Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправних або відключених пилоочисних установках.

До виробничого контролю

Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отриманні при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, що встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні грунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

· у випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура - 273 К, тиск - 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості)

· у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура - 273 К, тиск - 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива. 

Відповідальний повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря. Забезпечити здійснення інструментального контролю встановлених гранично допустимих викидів відповідно вимог Дозволу.

Подання щорічного звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в строк не пізніше 31 березня року, що настає за звітним періодом, та містить інформацію на кінець останнього дня звітного періоду (згідно Постанові Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 р. № 58 /10/).
До переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

	Номер джерела викиду
	Джерело утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затвердже-ний гранично допустимий викид, мг/м3
	Періодич- ність вимірювання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування, марка, вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Джерела, виробничі процеси, обладнання на які встановлені технологічні нормативи на підприємстві відсутні. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання не передбачаються.


До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

· Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області (далі Держекоінспекція) та Департамент екології та природних ресурсів ДОВА як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або  може потребувати екстрених заходів реагування. У якості  складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для  попередження подібних аварій в майбутньому.

· Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в попередньому пункті даної умови. В повідомленні, яке надається Держекоінспекції та Департаменту екології та природних ресурсів ДОВА, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно негайно приступити до проведення заходів з ліквідації аварії та терміново повідомити про це відповідні служби.

Суб'єкт господарювання повинен перевіряти і переглядати, за необхідності, свою готовність до аварійних ситуацій та встановлені схеми реагування.

- Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

До вимог до неорганізованих джерел викидів, спрямованих на попередження, мінімізацію, скорочення або припинення викидів забруднюючих речовин

· Відповідальний повинен забезпечити, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферу від неорганізованих джерел № 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 не призводили до ніяких незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище. 

· Концентрація забруднюючих речовин, що викидаються неорганізованими джерелами викидів, на робочих місцях працівників не повинна перевищувати санітарні норми, встановлені законодавством.

· По усім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів. 

· Не повинно бути перевищено кількість сировини, яка використовується та  призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
PAGE  

