|  | ЗАТВЕРДЖЕНО: ___________________ Д.Г. Стригун Заступник Голови Дніпропетровської облдержадміністрації, Голова ГУС «______» _____________ 2020 р. |
| --- | --- |

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

№ SH – 1.2.1.3

«Медичне обладнання: Апарат мембранного плазмоферезу»

_17_ _березня_ 2020 року

- Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі - Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі - Запрошення).

- Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської Обласної державної адміністрації (далі - Покупець) цим листом запрошує учасників торгів надіслати цінові пропозиції щодо постачання наступних товарів:

| № | Предмети закупівлі | Загальна кількість |
| --- | --- | --- |
| Позиція 1 | Апарат мембранного плазмоферезу | 2 |

Специфікація щодо цих товарів та кінцевого пункту призначення вказана в Додатку 2 «Технічні вимоги».

- Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції) відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено фірмі, яка запропонувала найменшу оцінену вартість всіх позицій.

Учасники торгів мають відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

- Наявність не менше 3 (трьох) років досвіду з виробництва та/або продажу аналогічних товарів;

- Успішне завершення/постачання не менше 1 (одного) аналогічного договору на суму не менше 50 тис.дол.США.

- Цінові пропозиції українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також необхідна додаткова інформація мають надсилатися за наступною адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса: кімн. 150, пр.-т Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49000, Україна.

До уваги: Сердюк В.М. – директор Департаменту охорони здоровя ДОДА, заступника голови ГУС, голова Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг

Тел./ Факс: +38 (056) 742-87-62

Тел. +380 - (056) - 770-90-38

E-mail: guoz@adm.dp.gov.ua; обовязкова копія: vrv07@ukr.net; dnipro_project@ukr.net

Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

- Кінцевим терміном для отримання пропозицій Покупцем за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється: 14 квітня 2020 р., о 16:00 за місцевим часом. Дозволяється надати пропозиції особисто, надіслати поштою, факсом або на електронну пошту, на адресу вказану вище. До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, каталог (каталоги) й інші друковані матеріали чи іншу необхідну інформацію по кожному найменуванню товарів (дозволяється надсилати факсом або електронною поштою), а також назви та адреси організацій, що забезпечують сервісне обслуговування в м. Дніпро та м. Павлоград Дніпропетровської області, Україна.

- Цінову пропозицію слід надавати згідно з наступними інструкціями та у відповідності до доданого Договору, згідно Додатку 4 «Договір». Додаток 1 «Терміни та умови постачання» є складовою частиною Договору.

(і) ЦІНИ. Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті (податки має бути вказано окремо) для загальної вартості Товарів, доставлених за адресою, вказаній у Таблиці 1 Додатку 1, включно з усіма податками, ПДВ, митними платежами, перевезеннями всередині країни і страхуванням, завантаженням і розвантаженням. Оплату Постачальнику, що запропонував в якості валюти договору валюту, відмінну від національної, буде здійснено по факту поставки в гривні за курсом Національного банку України (http://www.bank.gov.ua) на момент підписання обома Сторонами Договору Акту прийому-передачі, у відповідності до законодавства України.

(іі) ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, що значною мірою відповідають технічним вимогам, будуть оцінюватися шляхом порівняння загальної ціни в кінцевому пункті призначення, згідно з умовами пункту (i). Задля виконання оцінки та порівняння валюта цінової пропозиції конвертується у валюту країни Покупця (українську гривню) за обмінним курсом продажу, встановленим Національним банком України (http://www.bank.gov.ua). Датою обмінного курсу є граничний термін подачі цінових пропозицій, зазначений в п. 5 даного Запрошення.

При оцінці пропозицій, Замовник визначить для кожній ціновій пропозиції оціночну вартість шляхом корегування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок таким чином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;

в) якщо Постачальник відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова пропозиція буде відхилена.

(ііі) ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ. Договір присуджуватиметься учаснику, який запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає встановленим умовам постачання, технічним та кваліфікаційним вимогам. З Постачальником з найкращою пропозицією буде укладено Договір (далі – Договір). Форму Договору наведено в Додатку 4 «Договір».

(iv) ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ. Запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом тридцяти (45) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Адреса: кімн. 207, пр.-т Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000.

Тел. +380 - (056) - 770-90-38

E-mail: guoz@adm.dp.gov.ua; копія: vrv07@ukr.net; dnipro_project@ukr.net

- ПЕРЕВІРКА ТА АУДИТ

7.1	Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, що не суперечать законодавству країни призначення Товарів.

7.2	Постачальник дозволяє Банку та/або призначеним Банком особам проводити інспекцію офісів Постачальника та всіх рахунків та записів, що мають відношення до виконання Договору та подання цінової пропозиції, а також, на запит Банку, надавати призначеним Банком аудиторам можливість здіснювати аудит таких рахунків та запитів. Постачальник також має забезпечити, щоб аналогічні дозволи були надані Банку усіма субпідрядниками та консультантами Постачальника. Постачальник та його субпідрядники й консультанти мають звернути увагу на Статтю 8 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, в якій говориться, зокрема, про те, що дії, що мають на меті суттєве перешкоджання Банку у здійсненні його прав на перевірку та аудит, є забороненою практикою, яка є підставою для розірвання договору (а також до оголошення Постачальника таким, що не допускається до участі в проектах Банку, відповідно до діючих санкційних процедур Банку).

- Будь ласка, надайте письмове підтвердження (факсом або електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі у торгах.

Додатки:

Додаток 1 «Терміни та умови постачання»

Додаток 2 «Технічні вимоги»

Додаток 3 «Цінова пропозиція»

Додаток 4 «Договір»

| Директор Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації |  | Валерій СЕРДЮК |
| --- | --- | --- |

ДОДАТОК 1

до Запрошення до подання цінових

пропозицій № SH – 1.2.1.3

«Медичне обладнання:

Апарат мембранного плазмоферезу»

ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

Назва проекту: 	Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей

Пакет закупівель:	SH – 1.2.1.3 «Медичне обладнання: Апарат мембранного плазмоферезу»

Покупець:	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

## Ціни

| № | Опис (детальний опис наведено у відповідному пункті Технічних вимог) | Кількість (шт.) | Ціна за одиницю (включно з усіма податками, митними зборами, витратами на внутрішні перевезення, завантаження та розвантаження, без ПДВ), [вказати валюту пропозиції] | Загальна ціна (включно з усіма податками, митними зборами, витратами на внутрішні перевезення, завантаження та розвантаження, без ПДВ), [вказати валюту пропозиції] | Дата поставки Не пізніше 30 календарних днів від дати підписання Договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апарат мембранного плазмоферезу [вказати виробника та модель] | 2 |  |  |  |
| ЗАГАЛЬНА ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ без ПДВ |  |  |
| ПДВ |  |  |
| ЗАГАЛЬНА ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ з ПДВ |  |  |

Примітка: у разі розбіжності між сумою, підрахованою шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість товару, та загальною ціною, підрахованою учасником торгів, чинною вважається загальна ціна, вирахувана на основі цін за одиницю товару.

## Термін чинності цінової пропозиції

Запропонована цінова пропозиція є чинною протягом тридцяти (30) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 Запрошення до подання цінових пропозицій.

## Фіксована ціна

Вказані вище ціни є фіксованими, включають усі податки, транспортування, страхування, навантаження та розвантаження Товарів у кінцевому пункті призначення, і не можуть бути змінені, в тому числі й протягом виконання Договору.

## Умови поставки

Товари мають бути доставлені (Таблиця 1 Додатку 1 «Кінцевий пункт призначення товарів») в повному обсязі, в комплекті з відповідною документацією та інструкціями (згідно з доданими технічними вимогами) протягом 30 днів від дати підписання Договору. Постачальник повинен забезпечити стандартну упаковку Товарів відповідно до вимог, щоб запобігти їх пошкодженню або псуванню під час транспортування до місця призначення, як зазначено в Договорі.

## Оплата

Покупець виплатить Постачальнику сто відсотків (100%) ціни Товарів протягом тридцяти (30) календарних днів після дати доставки Товарів на основі оригіналу рахунку-фактури, виставленого Постачальником, та накладної, підписаної Покупцем після виконання Постачальником усіх своїх зобов'язань за цим Договором, окрім гарантійних зобов'язань.

У разі відмінності валюти цінової пропозиції від української гривні - платежі здійснюються в українській гривні за офіційним курсом Національного банку України на день підписання обома Сторонами відповідних актів приймання-передавання виконаних послуг.

## Гарантія

На Товари надається гарантія, що діє протягом не менше ніж 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки Товарів. Постачальник надає Покупцю гарантійні документи на Товари разом з рахунком до сплати та видатковою накладною.

Всі дефекти будуть виправлені Постачальником без витрат з боку Покупця протягом 30 днів з дати повідомлення Покупця. Назва та адреса сервісного центру, в якому дефекти повинні бути виправлені Постачальником протягом гарантійного терміну:

## Адреса _______________ [ЗАЗНАЧТЕ АДРЕСУ]

______________________

## Невиконання зобов'язань

Покупець має право розірвати Договір, якщо Постачальник не поставить Товари у відповідності до наведених вище умов, незважаючи на відповідне повідомлення, що надається Покупцем за 21 день до цільової дати поставки. При цьому в Покупця не виникає жодних зобов'язань перед Постачальником.

## Технічні вимоги

Такі вимоги зазначені в Додатку 2 до цього Запрошення до подання цінових пропозицій. Постачальник має заявити про відповідність Товарів специфікаціям або повідомити про будь-які випадки невідповідності.

Таблиця 1

# Кінцевий пункт призначення товарів

| № | Адреса | Найменування та кількість товарів (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отримувач: КЗ «Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради». Кінцеве місце призначення: вулиця Свердлова, 65, м. Дніпро́, Дніпропетровська область, 49006, Україна | Апарат мембранного плазмоферезу – 1 шт. |
| 2 | Отримувач: КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4» Дніпропетровської обласної ради» Кінцеве місце призначення: вулиця Дніпровська, 541, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51400, Україна | Апарат мембранного плазмоферезу – 1 шт. |

[НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА]

Уповноважена особа:

М.П.

Місце:

Дата:

[Примітка: Підпишіть та скріпіть печаткою КОЖНУ сторінку документа.]

ДОДАТОК 2

до Запрошення до подання цінових

пропозицій № SH – 1.2.1.3

«Медичне обладнання:

Апарат мембранного плазмоферезу»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Назва проекту: 	Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей

Пакет закупівель:	SH – 1.2.1.3 «Медичне обладнання: Апарат мембранного плазмоферезу»

Покупець:	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ВАЖЛИВО:

Технічні специфікації є мінімальними.

### Постачальники повинні заповнити стовпець «Відповідність та опис запропонованих товарів» для усіх позицій та зазначити виробника та модель товарів. Постачальники позначають товари як «відповідні» лише тоді, коли останні відповідають усім вимогам Покупця. У випадку існування розходжень з вимогами Покупця Постачальник повинен зазначити такі розходження для кожної позиції.

Предметом закупівлі є Медичні меблі та обладнання для оснащення 39 лікарських амбулаторій. Перелік цих Товарів та технічні вимоги наведені нижче.

- Загальні вимоги

  - Всі товари повинні бути нової чи поточної моделі, що випускається виробником, і не повинні бути використовуваними раніше.

  - Все зазначене обладнання повинно супроводжуватись русифікованою або українізованою інструкцією, тобто написи на обладнані, уся індикація, а також інструкції з експлуатації (які мають містити технічні паспорти) повинні бути російською або української мовою.

  - Період чинності Гарантійного зобов’язання Постачальника має бути не менше ніж 5 (п’ять) років з дати постачання товарів для усіх товарів. Гарантія повинна включати профілактику, заміну дефектного обладнання/частин, ремонт устаткування, робоча сила для ремонту обладнання і/або заміни частин.

  - Постачальник повинен розвантажити всі товари в межах кожної партії в кінцевий пункт призначення при кожній поставці.

  - Постачальник повинен надати разом з ціновою пропозицією, в разі необхідності, Свідоцтво про державну реєстрацію випущеного Органом з оцінки відповідності, уповноваженим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

  - Свідоцтво про державну реєстрацію

Медичні вироби повинні бути зареєстровані в Україні або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:

- завіреною копією декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявності медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

В разі необхідності Постачальник повинен надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

2.	Технічна документація з технічного обслуговування та ремонту товарів, що поставляються

Для кожної запропонованої позиції товарів Постачальник повинен надати технічну документацію для виконання технічного обслуговування і поточного ремонту Товару технічним персоналом вантажоодержувача і/або кінцевими користувачами. Така документація повинна включати в себе всі необхідні електричні схеми, креслення, технічні характеристики пристроїв і їх частини, відомості про усунення несправностей, інструкції з техніки безпеки і т.д., які дозволять технічному персоналу Вантажоодержувача і/або кінцевим користувачам проводити технічне обслуговування і поточний ремонт з суворим дотриманням рекомендацій виробника товарів. Мінімальний набір технічних документів, передбачених з кожною одиницею обладнання, що поставляється полягає в наступному:

• Посібник користувача (українською або російською мовами)

• Настанова з технічного обслуговування (українською або російською мовами)

Постачальник зобов'язаний підтвердити перелік і зміст документації, яка має надаватися разом з товаром.

Всі теги / мітки на обладнанні, повинні бути українською або російською мовою

3.	Інструментарій

Постачальник повинен забезпечити повний набір необхідного інструментарію для кожного типу товару, відповідно до вимог інструкції з експлуатації та технічної специфікації для кожного типу товару, що поставляється.

ДЕТАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Апарат мембранного плазмоферезу.

| № п/п | Вимоги | Відповідність вимогам та наявність функції (Так/Ні), із посиланням на номер сторінки конкурсної документації |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повинен бути автономний апарат призначений для екстракорпорального лікування, переважно для екстрених ситуацій в відділенні реанімації, інтенсивної терапії та діаліз них центрах. |  |
| 2 | Апарат повинен використовуватися при гострій нирковій недостатності, полі органній недостатності, інтоксикації. |  |
| 3 | Апарат повинен бути повністю автономним не потребуючий при експлуатації водопостачання або очистки води. |  |
| 4 | Апарат повинен мати можливість зміни виду терапії в процесі лікування зі збереженням всіх параметрів. |  |
| 5 | Заповнення та промивка апарату повинна відбуватись автоматично |  |
| 6 | Апарат для проведення гострого діалізу повинен мати: |  |
| 6.1 | ваги, що забезпечують можливість рециркуляції діалізату |  |
| 6.2 | детектор закінчення інфузій |  |
| 6.3 | дисплей повинен відображати всі параметри до, підчас та після закінчення лікування |  |
| 6.4 | можливість зміни параметрів лікування в любий час |  |
| 7 | Електротехнічні характеристики повинні бути: |  |
| 7.1 | напруга 110/230 |  |
| 7.2 | Прилад повинен бути обладнаний повітряним детектором безпеки |  |
| 7.3 | Споживна потужність не більше 800 Вт |  |
| 8 | Орієнтовні діапазони параметрів системи є наступними: |  |
| 8.1 | потік крові 20-400 мл/хв |  |
| 8.2 | Зважувальна система повинна бути з волюметричним балансом та керувати швидкістю насоса ультрафільтрації |  |
| 8.3 | артеріальний тиск -400 до +100 мм. рт.ст |  |
| 8.4 | венозний тиск від 0 до 400 мм. рт.ст |  |
| 8.5 | тиск при вході в фільтр від 0 до 500 мм. рт.ст |  |
| 9 | Вимоги до системи зважування: |  |
| 9.1 | потік діалізату 10 – 250 мл/х |  |
| 9.2 | потік замінної рідини 0 – 250 мл/х |  |
| 9.3 | потік фільтра 0 - 300 мл/хв |  |
| 9.4 | Межі вимірювання не гірше 0 – 27000 г |  |
| 9.5 | Температура підігріву в межах не гірше діапазону 30-39°С при переодичному лікуванні та не гірше діапазону 30 - 37°C при плазмовому лікуванні |  |
| 9.6 | тиск на вході/виході в фільтрі -500 до +500 мм.рт.ст |  |
| 10 | Мінімальний необхідний термін використання продукції не менше 10 років |  |

[НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА]

Уповноважена особа:

М.П.

Місце:

Дата:

[Примітка: Підпишіть та скріпіть печаткою КОЖНУ сторінку документа.]

ДОДАТОК 3

до Запрошення до подання цінових

пропозицій № SH – 1.2.1.3

«Медичне обладнання:

Апарат мембранного плазмоферезу»

[НА БЛАНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ]

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

До уваги: Сердюк В.М. – директор Департаменту охорони здоров’я ДОДА

49000, Україна, м. Дніпро,

проспект Олександра. Поля, 2, кімн. 101

Шановні панове!

Ми пропонуємо реалізувати договір № SH - 1.2.1.3 «Медичне обладнання: Апарат мембранного плазмоферезу» у відповідності з «Термінами та умовами постачання» та «Технічними вимогами», що додаються до цієї Цінової пропозиції за ціною договору _________________________ (сума цифрами й прописом) (______________) _________ (валюта). Ми пропонуємо здійснити поставку зазначених в Договорі товарів протягом ___________ календарних днів від дати підписання Договору.

Ця Цінова пропозиція та Ваше письмове повідомлення про її прийняття становитимуть зобов’язання укласти з вами договір за формою, наведеною у Запрошенні до подання цінових пропозицій № SH - 1.2.1.3 «Медичне обладнання: Апарат мембранного плазмоферезу». Ми розуміємо, що ви не зобов'язані приймати цінову пропозицію з найнижчою ціною, або будь-яку іншу цінову пропозицію, отриману вами.

Цим документом ми підтверджуємо, що дана Цінова пропозиція є дійсною протягом тридцяти (30) днів з кінцевої дати надання цінової пропозиції зазначеної у п.5 Запрошення до подання цінових пропозицій № SH - 1.2.1.3 «Медичне обладнання: Апарат мембранного плазмоферезу».

___________________________________________________             Дата: _______________

[Підпис уповноваженої особи Постачальника]                                                [День/Місяць/Рік]

П.І.Б. уповноваженої особи Постачальника:

Назва Постачальника: _______________________________________

Адреса:	_______________________________________

_______________________________________

Тел.       ___________________

Факс     ___________________

Додаток 1 «Терміни та умови постачання»

Додаток 2 «Технічні вимоги»

[Примітка: Підпишіть та скріпіть печаткою КОЖНУ сторінку цінової пропозиції.]

# ДОДАТОК 4

до Запрошення до подання цінових

пропозицій № SH – 1.2.1.3

«Медичне обладнання:

# Апарат мембранного плазмоферезу»

| Договір № SH – 1.2.1.3/________ |
| --- |
| м. Дніпро | ___ ___________ 2020 року |
| ДАНИЙ Договір (далі - «Договір») укладений ____________ 2020 р. між Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - «Покупець») в особі його керівника, _______________________________, що діє на підставі ______________________ від ___________ про Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, з однієї сторони та ________________________ (далі - «Постачальник») в особі _______________________, що діє на підставі _______________, які надалі сукупно іменуватимуться «Сторони», а окремо - «Сторона». |
| Беручи до уваги, що Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку Позику №8475-UA (далі – Позика) на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі – Проект) і частина коштів цієї Позики має бути використана на оплату товарів, які закуповуються в рамках Проекту відповідно до процедур закупівель Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Банк), ЦЕЙ ДОГОВІР ЗАСВІДЧУЄ НАСТУПНЕ: |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ |
| 1.1. Постачальник поставить Покупцеві медичне обладнання: Апарат мембранного плазмоферезу (надалі — Товари), а Покупець зобов’язується придбати (прийняти та оплатити) Товари на умовах даного Договору. |
| 1.2. Ціна, асортимент, кількість та технічні характеристики Товарів представлені в Додатку 1 «Терміни та умови постачання» та Додатку 2 «Технічні вимоги», які є невід’ємною частиною цього Договору. |
| 2. ДОСТАВКА Й ПРИЙМАННЯ |
| 2.1. Постачальник має поставити Товари Покупцю не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів після дати підписання Договору. Загальна вартість в місці постачання (згідно Таблиці 1 Додатку 1 «Кінцевий пункт призначення товарів») має включати всі податки, ПДВ, митні платежі, внутрішні перевезення і необхідне страхування, завантаження і розвантаження. |
| 2.2. Дата підписання Сторонами накладної вважатиметься датою поставки Товарів. В день доставки Товарів Покупець повинен підписати накладну або ж протягом такого дня дати Постачальнику обґрунтовану відмову від підписання накладної. Підписання накладної Сторонами означає перехід прав власності на Товари від Постачальника до Покупця. |
| 3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА |
| 3.1. Ціна Договору дорівнює ______________ (___________________), в т. ч. ПДВ у розмірі ______________. Ціна Договору та ціни за одиницю Товарів та супутніх послуг наведені в Додатку 1, є фіксованими і змінам не підлягають. |
| 3.2. Оплата 100 % загальної ціни Договору здійснюється протягом тридцяти (30) календарних днів з дати поставки Товарів Покупцю на підставі видаткової накладної, підписаної Сторонами, оригіналу рахунку-фактури, наданого Постачальником та після виконання Постачальником всіх зобов’язань за Договором, окрім гарантійних зобов’язань. 3.3. Оплата за цим Договором здійснюється за рахунок коштів позики (Угода про позику № 8475-UA від 19.03.2015 року між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку), передбачених у спеціальному фонді державного бюджету. |
| 4. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ |
| 4.1 Припинення дії у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань: Покупець, без шкоди будь-яким іншим заходам, пов'язаним із порушенням умов Договору, може розірвати Договір цілком або частково, надіславши Постачальнику в письмовій формі повідомлення про невиконання останнім зобов'язань за Договором: у разі, якщо Постачальник неспроможний поставити будь-які або всі товари в межах періоду, визначеного в Договорі, або в межах будь-якого наданого його продовження; у разі, якщо Постачальник неспроможний виконати будь-яке інше зобов'язання за Договором; або у разі, якщо Постачальник, на думку Покупця, був замішаний у корупції або шахрайстві, як зазначено в п. 5 нижче в процесі конкуренції за отримання або виконання Договору. Якщо Покупець розриває Договір повністю або частково, Покупець може, на прийнятних умовах і в доцільний спосіб, закупити аналогічні недопоставлені Товари, причому Постачальник буде нести перед Покупцем відповідальність за всі додаткові витрати, пов’язані з такими аналогічними Товарами. Однак Постачальник повинен продовжувати виконання Договору в тій його частині, що не була розірвана. |
| 4.2 Розірвання Договору в силу неплатоспроможності Покупець може в будь-який час розірвати Договір, направивши Постачальнику відповідне письмове повідомлення, якщо Постачальник стає банкрутом або в інший спосіб оголошується неплатоспроможним. В цьому випадку розірвання здійснюється без виплати компенсації Постачальнику за умови, що таке розірвання не шкодить або не впливає на будь-які права щодо дій або коригувальних заходів, що були чи будуть згодом набуті Покупцем. |
| 4.3 Розірвання за ініціативи Покупця Надіславши Постачальнику відповідне повідомлення, Покупець може в будь-який момент, частково або повністю, припинити дію Договору. В такому повідомленні має йтися про те, що дія Договору припиняється за ініціативи Покупця, повинно бути зазначено, наскільки повним є припинення для Постачальника, а також з якої дати Договір вважатиметься розірваним. Товари, укомплектовані та підготовлені до відвантаження протягом двадцяти восьми (28) днів після отримання Постачальником повідомлення про розірвання Договору, приймаються Покупцем відповідно до умов і цін Договору. Стосовно інших Товарів Покупець може прийняти рішення: погодитися на підготовку та поставку будь-якої частини таких Товарів відповідно до умов і цін Договору; та/або скасувати поставку залишків Товарів та сплатити Постачальнику узгоджену суму за частково укомплектовані Товари, а також за матеріали та частини, попередньо придбані Постачальником. 5. ШАХРАЙСТВО ТА КОРУПЦІЯ |
| 5.1. У разі, якщо Покупець виявить, що Постачальник та/або будь-хто з його працівників, агентів, субпідрядників, консультантів, надавачів послуг, постачальників та/або найманих працівників вдавались до корупційних або шахрайських дій, або до практики змови, примусу, перешкоджання розслідуванню в процесі конкурентного відбору або при виконанні цього Договору, у цьому випадку Покупець може припинити залучення Постачальника за Договором і дію Договору, письмово повідомивши про це Постачальника не пізніше, ніж за 14 днів до припинення дії Договору. При цьому положення пункту 4 застосовуються так ніби мало місце припинення дії Договору відповідно до пп. 4.1. |
| 6. ПЕРЕВІРКА ТА АУДИТ |
| 6.1. Постачальник виконує всі вказівки Покупця, що відповідають актуальному законодавству країни пункту призначення. |
| 6.2. Постачальник дозволяє Банку і/або особам, призначеним Банком, а також має забезпечити отримання дозволу від своїх Субпідрядників та консультантів, інспектувати і/або проводити на вимогу Банку аудит рахунків, записів та інших документів, що мають відношення до подання тендерної пропозиції та виконання Договору. Звертаємо увагу Постачальника, його Субпідрядників та консультантів на п.5 Шахрайство та корупція, яким, окрім іншого, передбачається, що дії, спрямовані на суттєве обмеження реалізації Банком свого права на проведення перевірок та аудиту становить заборонену практику, яка тягне за собою розірвання договору і/або застосування Банком санкцій (включаючи визнання Постачальника неправомочним, але не обмежуючись цим) відповідно до стандартних процедур Банку щодо застосування санкцій. |
| 7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |
| 7.1. Товари повинні мати гарантію Постачальника не менше, ніж на дванадцять (12) місяців з дати поставки товарів. Постачальник надає Покупцю гарантійні документи на Товари разом з рахунком до сплати та видатковою накладною. |
| 7.2. Протягом гарантійного періоду усі дефекти виправляються Постачальником на безоплатній для Покупця основі не пізніше ніж через 30 днів з дати отримання повідомлення від Покупця. |
| 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ |
| 8.1. Постачальник не сплачує неустойку або не несе відповідальність за припинення Договору внаслідок невиконання зобов’язань якщо та у тій мірі у якій така затримка з виконанням або неможливістю виконання своїх зобов’язань за Договором є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажору). |
| 8.2. У цілях цієї Статті під форс-мажором розуміється будь-яка обставина або ситуація поза контролем Постачальника, що її неможливо передбачити, уникнути та вона виникає не внаслідок недбалості або браку старанності з боку Постачальника. Такі обставини можуть включати, серед іншого, дії Покупця, що перебувають виключно в його компетенції, війни або революції, пожежі, повені, епідемії, карантинні обмеження та ембарго на перевезення вантажів. |
| 8.3. У разі виникнення ситуації Форс-мажору Постачальник негайно у письмові формі повідомляє Покупця про таку умову та її причину. Якщо Покупцем не надано іншої письмової інструкції, то Постачальник продовжує виконувати свої зобов’язання за Договором доки це практично можливо, та шукає всі доцільні альтернативні можливості виконання, яким не перешкоджає Форс-мажорна обставина. |
| 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН |
| 9.1. За невиконання або/та неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть майнову відповідальність згідно з даним Договором та діючим законодавством України. |
| 9.2. За порушення строків поставки Товарів Покупець має право розірвати договір без будь-яких зобов‘язань перед Постачальником в разі затримки з поставкою Товарів більш ніж на один (1) тиждень від крайнього терміну поставки Товарів, вказаному в п. 2.1 цього Договору. |
| 9.3. За порушення строків поставки та приймання Товарів за пунктом 2.1 з Постачальника стягується неустойка у розмірі 0,2% від вартості Товарів, щодо яких допущено прострочення, за кожен календарний день прострочення. Неустойка, що стягується, не має перевищувати 10% вартості недопоставлених у строк Товарів. |
| 9.4. Якщо Постачальник використовуватиме послуги субпідрядників, перевізників, експедиторів та інших компаній, які залучаються для своєчасного та належного виконання Договору, всю відповідальність перед Покупцем за будь-які втрати, збитки або за неналежне виконання Договору несе Постачальник. |
| 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ |
| 10.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. |
| 10.2. Якщо Сторони не можуть дійти до згоди, то спір підлягає вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України. |
| 11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ |
| 11.1 Цей Договір набуває чинності в день підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, зокрема, в частині Постачання Товарів – відповідно до термінів, визначених у Статті 2, в частині розрахунків – до повного їх виконання, але не пізніше 31 грудня 2016 року. |
| 11.2. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. |
| 12. ІНШІ УМОВИ |
| 12.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються в письмовій формі шляхом укладення додаткових угод, що є невід’ємною частиною Договору. |
| 12.2 Всі повідомлення будь-якої із Сторін цього Договору іншій Стороні повинні направлятись поштою, електронною поштою або факсом за адресами, вказаними у Договорі. |
| 12.3. У випадку зміни адрес, банківських реквізитів, контактних телефонів тощо, вказаних у Договорі, Сторони зобов’язуються повідомляти про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів. |
| 13. ДІЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО 13.1. Діюче законодавство: Договір повинен тлумачитися у відповідності до законів країни Покупця. |
| 14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН |
| Покупець Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Адреса: 49000, проспект Олександра Поля, 2 м. Дніпро, Україна Банківські реквізити: р/р UA478201720344231011130011311, UA438201720344251011110011311 в Державній казначейській службі України, м. Київ, Код ЄДРПОУ 33769381 ___________________ /В.М. Сердюк/ м.п. | Постачальник Підпис ____________________ / / м.п. |