|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ МГН ОБ’КТІВ ЖИТЛОВОГО, ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА БЮДЖЕТНИЙ КОШТ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Групи об’єктів / назва та місце розташування** | **Перелік наявних засобів доступності, які відповідають вимогам ДБН** | **Термін виконання робіт** | | **Фотофіксація виконаних робіт**  **(при наявності)** |
| **Рік початку робіт** | **Рік завершення робіт** |
| **І** | ***Адміністративні будинки*** |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт приміщення Будинку культури Виводівської територіальної громади Томаківського району під ЦНАП (у т.ч.ПКД) | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2018 |  |
| **ІІ** | ***Багатоповерхові житлові будинки, гуртожитки, готелі, кемпінги, будинки відпочинку*** |  |  |  |  |
| 1 | Завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Леніна, 143А, смт Покровське Покровського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2018 |  |
| 2 | Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт Царичанка Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2018 |  |
| 3 | "Реконструкція 12-ти квартирного житлового будинку в с. Вербуватівка Юр’ївського району Дніпропетровської області. " | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2018 |  |
| 4 | Будівництво житлового будинку в сел. Слобожанське Дніпровського району | Пандус входу до будівлі, пандус всередені. внутрішні дверні отвори. двері ліфта. благоустрій | 2017 | 2019 |  |
| 5 | Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт Петриківка, вул. Краєвидна, 5-Б | Пандус входу до будівлі, сунвузол МГН. Тактильна плитка. внутрішні дверні отвори. благоустрій | 2018 | 2019 |  |
| **ІІІ** | ***Заклади освіти*** |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція частини будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - академічний ліцей № 15 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради за адресою по вул. 40 років Перемоги, 10. | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2018 | 2019 |  |
| 2 | Реконструкція майстерень СЗШ №37 під приміщення дошкільного відділення за адресою: вул. Щербицького, 34/22 в м. Дніпродзержинськ. . | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2019 |  |
| 3 | Реконструкція дошкільного закладу №243, Жовтневий район, вул. Кропивницького, 65, м. Кривий Ріг | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2017 |  |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі учбового корпусу ОКЗО "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів", розташованої за адресою: вул. Мелешкіна, 27 у Саксаганському районі, м. Кривого Рогу. | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2019 |  |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу „Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 14” за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гайдамацька, 33 | Пандус входу до будівлі не потрібен, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2018 | 23032504_280835352437311_8028808905533196987_n.jpgD:\Shpak\Desktop\сш14\IMG-9f96d95e679736961d46122d1b372451-V.jpg |
| 6 | "Реконструкція дошкільного навчального закладу “Чебурашка”з улаштуванням автономної котельні по вул. Велика Ковалівка, 14 в м. Новомосковську | Пандус входу до будівлі,внутрішні дверні отвори | 2013 | 2017 |  |
| 7 | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи №7 у м. Синельникове Дніпропетровської області (І черга) | Пандус входу до будівлі, підйомник для МГН, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2019 |  |
| 8 | "Реконструкція частини загальноосвітньої школи під дитячий садок на 20 місць в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області. " | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2017 |  |
| 9 | Реконструкція Бородаївського КДНЗ "Вишенька" за адресою вул. Шкільна, 12 с. Бородаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, санвузол для МГН, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2018 |  |
| 10 | Реконструкція спортивної зали КЗ „Верхівцевська СЗШ № 2 І – ІІІ ст.” за адресою: вул. Зелена, 3, м. Верхівцево Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2018 |  |
| 11 | Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ "Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області", розташованої за адресою: смт Обухівка, вул.Солідарності, 49 | Всі входи в будівлю мають ґанки у рівні з благоустроєм. Влаштований санвузол для осіб з інвалідністю та інших МГН на першому поверсі. | 2017 | 2018 | https://storage1b.censor.net/images/d/0/3/1/d031870b87315d80f3035d00009884d2/original.jpg |
| 12 | Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ "Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Підгородне, вул. Партизанська, 58 | В місцях перетину тротуарів з проїздом виконано місцеве пониження бордюрного каменю до висоти 4.0 см; При перетині тротуару передбачене місцеве пониження бордюрного каменю до h=4 см. Всі входи в будівлю мають ганки. Ганок головного входу має пандус з ухилом 1:12.влаштовано безперешкодне пересування в будівлі по першому поверху (безпорогові дверні прорізи). Для другого поверху передбачений лфтовий підйомник | 2017 | 2018 |  |
| 13 | Реконструкція Глеюватського дитячого садка по вул. Кірова, 2а, с. Глеюватка Криворізького району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2019 |  |
| 14 | "Реконструкція лівого крила школи с. Котовка Магдалинівського району Дніпропетровської області" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2013 | 2016 |  |
| 15 | Школа №2 смт Межова Дніпропетровської області - реконструкція | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2018 |  |
| 16 | Реконструкція будівлі дитячого садка „Сонечко” по вул. Миру, 32  с. Голубівка Новомосковського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2018 |  |
| 17 | Капітальний ремонт Петриківської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів Петриківської районної ради, вул. Гончара, 1 смт. Петриківка Петриківського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2018 | |  | | --- | |  | |
| 18 | "Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району. " | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2012 | 2018 |  |
| 19 | Капітальний ремонт КЗО "Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів" Солонянської селищної ради (три філії) вул. Шевченка, 33 смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області | Безбар’єрний доступ до закладу освіти, безбар’єрний доступ до шкільних приміщень | 2017 | 2018 |  |
| 20 | "Капітальний ремонт стадіону КЗО "Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів" Солонянської селищної ради (три філії) вул. Шевченка, 33 смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області" | Безбар’єрний доступ до спортивного комплексу | 2017 | 2018 |  |
| 21 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗО "Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів" Солонянської селищної ради (три філії) вул. Шевченка, 33 смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області | Безбар’єрний доступ до закладу освіти, безбар’єрний доступ до шкільних приміщень | 2017 | 2018 | |  | | --- | |  | |
| 22 | Капітальний ремонт школи в с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2018 | 2019 |  |
| 23 | "Молодіжнянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Царичанського району - реконструкція", сел. Молодіжне, вул. Леніна, 26" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2019 |  |
| 24 | Капітальний ремонт будівлі КЗ Юр’ївський ДНЗ „Пролісок” (ясла-садок) за адресою: смт Юр’ївка, вул. Центральна, 126А, Юр’ївського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2018 | 2018 |  |
| 25 | Капітальний ремонт фасадів та покрівлі будівлі НВК № 6 "Перспектива", по вул. Я. Мудрого, 11-а у м. Жовті Води | Влаштування в'їздного пандуса з огорожою до головного входу в будівлю. Відповідність розмірів та вимог - ширина тамбура, дверей до приміщень, влаштування санвузлів з окремими камінками для МГН, які забезпечені спеціальними приладами. | 2017 | 2019 | |  | | --- | |  | |
| 26 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі НВК №6 "Перспектива" по вул. Я.Мудрого, 11-а у м. Жовті Води | 2017 | 2019 |  |
| 27 | Капітальний ремонт Святовасилівської СШ Солонянського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2018 | 2019 |  |
| 28 | Реконструкція Миколаївської ЗОШ І – ІІІ ступенів під навчально-виховний комплекс „Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний заклад”, розташованого за адресою: вул. Шкільна, 1 с. Миколаївка Новомосковський район Дніпропетровської області | Влуштування пандуса з боку головного входу в будівлю, поверхні покриття вхідних площадок виконані з обробкою плиткою з шорсткою поверхнею, ширина дверних пройомів неменшке 0,9 м., дверні прорізи не мають порогів. | |  | | --- | | 2017 | | 2019 |  |
| 29 | Реконструкція стадіону Петриківської школи з профільним виробничим навчанням І-ІІІ ступенів по проспекту Петра Калнишевського, 71а в смт Петриківка Петриківського району Дніпропетровської області | Безбар’єрний доступ до спортивного комплексу | 2017 | 2019 |  |
| 30 | Реконструкція стадіону та елементів благоустрою загальноосвітньої школи № 7 за адресою: вул. Воїнів Афганців, 5, м. Синельникове Дніпропетровська область | Безбар’єрний доступ до спортивного комплексу | 2018 | 2019 |  |
| 31 | Реконструкція колишньої Маївської початкової школи під комунальний дошкільний навчальний заклад по вул. Київській 61 в с. Маївка Дніпровського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2019 |  |
| 32 | Капітальний ремонт ЗОШ № 7 м. Марганець, вул. Долгова, 1 | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори. тактильна плитка | 2017 | 2019 | |  | | --- | |  | |
| 33 | Реконструкція НВК №1 по вул. Центральній, 35, м. Покров | Пандус входу до будівлі, піддля МГН. внутрішні дверні отвори. | 2017 | 2019 |  |
| **IV** | ***Заклади охорони здоров'я*** |  |  |  |  |
| 1 | "Реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення КЗ “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва” ДОР”по проспекту Пушкіна, 26 у м. Дніпропетровську” , в т.ч. ПКД | |  | | --- | | На вході зі сторони двору майданчик під навісом з твердим нековзним покриттям, На вході з вул. Чичеріна влаштований похилий підіймач для МГН, передбачені автоматичні двері; Забезпечено безперешкодний шлях руху всередині будівлі, влаштовані 2 лікарняні ліфти. Дверні прорізи без порогів, ширина не менше 0,9 м, ширина коридорів 1,5 м; Передбачені спеціальні палати для МГН на кожному поверсі палатних відділень з відповідними санвузлами і душовими кімнатами; Передбачені система орієнтації для людей з вадами зору | | 2016 | 2018 |  |
| 2 | Реконструкція будівлі стаціонару та поліклініки комунального закладу “Клінічний онкологічний диспансер” ДОР по вул. Космічній, 21 у м. Дніпропетровську. (Покрівля, фасади, заповнення віконних та дверних прорізів, благоустрій) | Існуючий пандус входу до будівлі | 2014 | 2019 | https://dokod.lic.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/3m.jpghttps://dokod.lic.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/1-1.jpg |
| 3 | "Приміщення під амбулаторію №7 "Центру первинної медико-санітарної допомоги№3» за адресою: мкр.7 Зарічний, 9а, м.Кривий Ріг - реконструкція" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2019 |  |
| 4 | "Приміщення під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги№5» в селищі Ілліча, м.Кривий Ріг - реконструкція" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2019 |  |
| 5 | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №4 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул. Електрозаводській, 22а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2019 |  |
| 6 | "Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги№4» по вул. Павлика Морозова, 15 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2019 |
| 7 | "Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги№4» на мкр. Ювілейний, 8а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2019 |  |
| 8 | "Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги№5» у Військовому містечку-33, 14 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2019 |  |
| 9 | "Реконструкція під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Переяславській, 18 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2019 |  |
| 10 | Капітальний ремонт будівлі амбулаторії № 2 комунального закладу "Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги" з сходами по енергозбереженню за адресою: вул.Фабрична,1 у м. Марганець, Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2018 |  |
| 11 | Будівництво будівлі під амбулаторію ЗПСМ КЗ „Нікопольський центр первинної медико – санітарної допомоги” по вул.Чалого, м. Нікополь | Пандус входу до будівлі, санвузол для МГН, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2018 |  |
| 12 | Капітальний ремонт Миколаївської АЗПСМ по вул. Фрунзе, 1 в с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2018 |  |
| 13 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район с. Лобойківка, вул.Пати, 7 | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |
| 14 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Іванівка, вул.Центральна,75 -А | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |  |
| 15 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район , с. Придніпровське , вул. Високовольтна, 33 - б | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |  |
| 16 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Прядівка, вул. Центральна, 41 б | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |  |
| 17 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Бабайківка, вул. Центральна 46 | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |
| 18 | Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Пушкарівка, вул. Ілляшевської, 22в | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |  |
| 19 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район , с. Південне, вул. Центральна, 13 Б | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |  |
| 20 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, в с. Шестірня, вул.Українська, 62 | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |  |
| 21 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, в с. Вакулове,вул. Каштанова, 32 | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |
| 22 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Адамівка, вул. Нова, 5 | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |  |
| 23 | Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Божедарівка, вул. Медична, 1 | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2018 | 2019 |  |
| 24 | Капітальний ремонт амбулаторії в с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області | Улаштування пандусів з ухилом 1:12, ганки зі сходинкою висотою 150мм., ребро ступені має закруглення радіусом 50мм., пороги дверних отворів висотою не більше 25мм.,дверні прорізи шириною не менше 09м., ширина коридорів 1,5 м., розміри в плані вбиральні 1,8х1,65. | 2017 | 2019 |  |
| 25 | Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні "Солоний Лиман" по вул.Герасименко, 94 у с.Новотроїцьке. Капітальний ремонт приміщень спального блоку. | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2017 | 2018 |  |
| **V** | ***Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади*** | |  |  |  |
| 1 | Спортивно-оздоровчий комплекс в сел. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської області - будівництво | Покриття тротуарів виконано без швів і перепадів, ухили тротуарів не перевищують допустимі, вхід до будинку обладнаний пандусом і огорожею, Глибина площадки перед вхідними дверима 4,6м., для підйому МГН у будинку запроектований ліфт, обладнаний кнопками зі шрифтом Брайля, сходинки рівні, без виступів, з шорсткою поверхнею, розмір дверних прорізів в приміщеннях, призначених для перебування відвідувачів з обмеженими можливостями - min 900мм., на першому поверсі влаштований санвузол для МГН, на скляних поверхнях дверей нанесена кольорова маркування у вигляді яскравих контрастних смуг на висоті 1,2 м. - Перша і остання сходинки мають контрастні маркувальні смуги. | 2016 | 2019 |  |
| 2 | Реконструкція спортивного комплексу по вул. Будьоного в смт Межова Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори, санвузол для МГН | 2012 | 2018 |  |
| 3 | Реконструкція стадіону в смт. Юр'ївка | Відсутність перешкод для доступу МГН до об'єкту | 2017 | 2018 |  |
| 4 | Реконструкція будівлі "Палац тенісу" КЗ "Спортивний комбінат "Прометей" КМР у м.Кам’янське | Відсутність перешкод для доступу МГН до об'єкту | 2017 | 2019 |  |
| 5 | Будівництво стадіону КЗ „Дитячо-юнацька футбольна школа „Надія” Кам’янської міської ради | Пішохідні доріжки проектуючі такористовуються також для можливого пересування МГН. Ширина шляху руху на ділянці при зузстрічному русі складає більше 1,8 м. Повздовжній ухил шляху руху не перевищує 5%. | 2017 | 2019 |  |
| **VI** | ***Культурно-видовищні заклади та заклади дозвілля*** |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція частини благоустрою майданчику з улаштуванням об'єкта монументального мистецтва (стели з державною символікою) на пр. Д.Яворницького м. Дніпро | Відсутність перешкод для доступу МГН до об'єкту | 2017 | 2018 |  |
| 2 | Реконструкція частини скверу Героїв для інклюзивного дитячого майданчику в м. Дніпро | Відсутність перешкод для доступу МГН до об'єкту | 2017 | 2018 |
| 3 | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Палац культури "Карачуни" Криворізької міської ради" по вул.Алмазна, 29, м.Кривий Ріг | Пандус входу до будівлі, санвузол для МГН, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2017 |
| 4 | Капітальний ремонт Новомиколаївського будинку культури за адресою:вул. Шкільна, 4 смт Новомиколаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2018 |  |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі і зовнішніх мереж КЗ "Магдалинівський районний будинок культури" МРР за адресою: вул.Центральна, 61 смт Магдалинівка, Магдалинівського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2018 |
| 6 | Реконструкція Будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області. | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2016 | 2018 |  |
| 7 | Капітальний ремонт будівлі Юрївського районного будинку культури в смт Юрївка, вул. Центральна, 114, Юр’ївського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2018 |
| 8 | Капітальний ремонт Новомиколаївського будинку культури за адресою:вул. Шкільна, 4 смт Новомиколаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області | Пандус входу до будівлі, внутрішні дверні отвори | 2017 | 2019 |  |